Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Тротуарна плитка бетонна (бруківка в формі ромб) за кодом ДК 021:2015- 44110000-4 - конструкційні матеріали (номенклатурна позиція - 44113120-2 Тротуарна плитка) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги, з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2025-11-14-015603-a |
| 4 | Обґрунтуванн я технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника Обсяг закупівлі: Плитка тротуарна «Ромб» ( не менше 60 мм) – 450,483 м2 з них: плитка тротуарна «Ромб» ( не менше 60 мм) жовта (або гірчична) – 150,161 м2 плитка тротуарна «Ромб» ( не менше 60 мм )червона (або коричнева) – 150,161 м2 плитка тротуарна «Ромб» ( не менше 60 мм) сіра – 150,161 м2 Характеристики: Висота – не менше 60 мм. Марка бетону по морозостійкості не менше F200 Клас бетону від В25 Колір : жовта (або гірчична) – 150,161 м2 червона (або коричнева) – 150,161 м2 сіра – 150,161 м2 Поверхня: шорстка. Стираність – не більше 0,7 г/см2 Водопоглинення – не більше 6%. Предмет закупівлі поставляється, навантажується та розвантажується учасником-переможцем, за його рахунок. Умови поставки - однією партією відповідно до замовлень Замовника. Строк поставки: не пізніше 25.12.2025 року |
|  | Очікувана вартість предмета закупівлі | 310 000 грн. з ПДВ, Місцевий бюджет,Ужгород, КПК 1010, Надання дошкільної освіти |
|  | Обґрунтуванн я очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом порівняння ринкових цін у мережі Інтернет, у системі Прозорро, а також на підставі комерційної пропозиції. Очікувана вартість розрахована та надана у формі потреби відповідальним за формування потреби працівником. |

Уповноважена особа	Тетяна ТРЕТИНИК